**UCHWAŁA NR ………………….**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY**

**z dnia …. października 2012 r.**

**w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r.w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Określa się następujące wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Łęknica:

1. Wymagania w zakresie posiadanych pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:

1) Pojazdy asenizacyjne stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).

2) Pojazdy asenizacyjne powinny być dodatkowo:

a) oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informacje: nazwa (firma) przedsiębiorcy, jego adres i telefon;

b) wyposażone w sprzęt umożliwiający niezwłoczne sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych;

c) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych.

3) liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych muszą zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Wymagania dotyczące bazy transportowej:

1) Teren do parkowania lub garażowania pojazdów, o których mowa w ust. 1 powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych.

2) Przedsiębiorca powinien posiadać dokument potwierdzający prawo parkowania lub garażowania pojazdów, o których mowa w ust. 1, na terenie spełniającym wymagania wskazane w pkt 1.

3) Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać lub mieć dostęp do zaplecza technicznego umożliwiającego wykonanie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych. Z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych.

3. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) Przed przystąpieniem do czynności napełniania zbiornika pojazdu asenizacyjnego nieczystościami ciekłymi przedsiębiorca powinien skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

2) Opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno następować w sposób nie powodujący: zanieczyszczenia terenu, uszkodzenia infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu i zanieczyszczeń powietrza oraz zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

3)Przewóz nieczystości ciekłych pojazdem asenizacyjnym nie może powodować: zanieczyszczenia terenu i trasy wywozu oraz zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

4) Przewóz nieczystości ciekłych powinien odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania i nie powodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód.

5)W przypadku zanieczyszczenia terenu lub trasy wywozu nieczystości ciekłych przedsiębiorca jest zobowiązany podjąć wszelkie działania porządkowe w celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń.

6) Czyszczenie i mycie pojazdów asenizacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 rozporządzenia z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617).

4. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość do odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, położoną najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.

2) Bezpośrednie wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).

**§ 2.** Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica.

**§ 3.** Traci moc Uchwała nr XLVII/280/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Andrzejewski