**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

**na roboty montażowe**

**Zapytanie dotyczy:** zamówienia publicznego

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I.1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miejska w Łęknicy , ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, woj. lubuskie, tel. 068 3624700, faks 068 3624701.

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wymiana 7 opraw oświetlenia drogowego na moście granicznym w ciągu drogi gminnej nr G101923F w Łęknicy.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

1. Wymiana 7 opraw oświetlenia drogowego na moście granicznym w ciągu drogi gminnej nr G101923F w Łęknicy na istniejących słupach o wysokości 6m.
2. Należy zastosować oprawy LUG URBINO LED 84W lub równoważne o parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| **Montaż:** na słupie, na wysięgniku | |
| **Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo | |
| **Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr:** poniżej 0.05 m² | |
| **Kolor:** szary | |
| **Klosz:** szyba hartowana | |
| **DANE ELEKTRYCZNE** | **Efektywność zasilacza:** >95% |
| **Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz |
| **Zawiera źródło światła:** tak |
| **Rodzaj osprzętu:** ED |
| **Moc oprawy:** od 80 do 85 W |
| **Moc LED (W):** co najmniej 75 |
| **DANE OPTYCZNE** | **Sposób świecenia:** bezpośredni |
| **Typ optyki:** do dróg miejskich |
| **Strumień LED (m):** co najmniej 10000 |
| **Strumień oprawy (m):** co najmniej 9000 |
| **Skuteczność (lm/W);** co najmniej 100 |
| **Temperatura barwowa (K):** od 4000 do 5700 |
| **CRI/Ra:** > 70 |
| **DANE DODATKOWE** | **Zakres temperatury pracy:** co najmniej od-35˚C do +45˚C |
| **Uwagi:** montaż na słupach lub wysięgnikach o średnicy 42-60mm |
| **Żywotność (L80B10):** co najmniej80 000 h |
| **Żywotność (TM21 L90B10):** co najmniej60 000 h |

1. Zakres robót obejmuje:
2. Wymianę opraw rtęciowych na oprawy LED - 7 szt.,
3. Utylizację zdemontowanych opraw i źródeł światła,
4. Wymianę przewodów w słupach YDY 3x2,5 8mb x 7szt = 56mb,
5. Wymianę złącza IZK-fazowe - 7 szt.,
6. Wymianę złącza IZK-zerowe - 7 szt,
7. Pomiary instalacji.
8. Miejsce montażu: most na drodze gminnej nr G101923F (ul. 1 Maja w Łęknicy) – lokalizacja poniżej:



**II.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** w zakresie równoważności opraw.

**II.8) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 21.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

**III.2) ZALICZKI**

**Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, które gwarantują należyte wykonanie zamówienia.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

Nie dotyczy.

**III.5)** INNE DOKUMENTY

Wykonawca złoży wypełniony formularz oferty.

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** publiczne zaproszenie do składania ofert

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 05.04.2017 do godziny 15:00, miejsce: Urząd Miejski w Łęknicy, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, pok. 103 lub pocztą elektroniczną na adres [inwestycje@umleknica.pl](mailto:inwestycje@umleknica.pl).

Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty – załącznik nr 1 w formie papierowej lub elektronicznej (oferty złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu Wykonawcy).

Wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej, a którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, potwierdzi ofertę poprzez złożenie jej w formie papierowej (z podpisem osoby upoważnionej).

**IV.4.2) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.3) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** nie dotyczy.

**IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

*Burmistrz Łęknicy*

*/-/ Piotr Kuliniak*

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy